## Slide 1
1. 等倾干涉
2. 等厚干涉
薄膜干涉
重点：实验装置、明暗条件、条纹特征、动态反应
（厚度均匀的薄膜干涉）
（厚度不均匀的薄膜干涉）
第4节 分振幅干涉 Interference by Dividing Amplitude
20
(1)增透膜与增反膜
3.干涉现象的应用
(2)劈尖干涉
(3)牛顿环
(4)迈克耳孙干涉仪

## Slide 2
4.1 等倾干涉
4.1.1 明暗条件
)
sin
sin
(
1
g
=
Þ
n
i
n
21
S
n1
n1 < n > n2
n2
i
D
P
i

## Slide 3
注意：
1º 公式中各量的意义
2º k 能否取0？
1º 公式的适用条件：
n1<n>n2 , n1> n< n2
n1<n<n2，n1> n> n2
不加/2 !
显然，薄膜表面出现明暗相间的干涉条纹
讨论：
公式中无“”号
要加/2!
min
max
22
S
n1
n1 < n > n2
n2
i
D
P
i
相同倾角的入射光干涉情况相同！

## Slide 4
2º 若光垂直入射
复色光垂直入射，在薄膜表面上：
有的颜色亮, 有的消失，
全亮或全暗或一片均匀的光亮，
单色光垂直入射，在薄膜表面上：
没有干涉条纹。
没有干涉条纹。
讨论：
23
i = 0

## Slide 5
3º透射光也有干涉现象
反射光加强的点，
透射光正好减弱
（互补）
明暗条件：
讨论：
=
24
S
n1
n1 < n > n2
n2
i
D
P
i

## Slide 6
* 照相机镜头、珠宝、太阳能电池、激光谐振腔 反射镜表面都镀有增透膜或增反膜。
* 判断薄膜（SiO2）生长情况, 隐形飞机 ……等。
应用
等倾干涉的应用1
使某些颜色的单色光在表面的反射干涉相消, 增加透射.
—增透膜：
等倾干涉的应用2
—多层膜（增加反射）
使某些颜色的光反射本领高达99%, 而使透射减弱.

## Slide 7
例2.在折射率为1.50的照相机玻璃镜头表面涂一 层MgF2 (n=1.38) ，这层膜应多厚？对=550nm的
黄绿光增透
假定光垂直入射
最薄的膜对应k=0 , 此时
k取其它值亦可, 但d 不能太厚。
解：使黄绿光透过，
n1<n <n2
25

## Slide 8
例3.氦氖激光器中的谐振腔反射镜, 对波长=632.8nm的单色光的反射率要求达99%以上，为此反射镜采用在玻璃表面镀上ZnS(n1=2.35), MgF2(n2=1.38)的多层膜，求每层薄膜的实际厚度(按最小厚度要求，光近似垂直入射)
第一层：
第二层：
解：

## Slide 9
4.1.2 等倾条纹
'
i
相同倾角的光在透镜的焦平面上会聚于同一圆环上， 故称“等倾条纹”
n1< n >n2
26

## Slide 10
条纹的明暗条件为：
min
max
条纹特征:
'
i
27
1º 倾角 i 相同的光线对应同一条干涉圆环条纹
2º 不同倾角 i 构成的等倾条纹是一系列同心圆环
等倾干涉
*中心是明是暗?
确定
( )
由

## Slide 11
3º 愈往中心，i越小，条纹级别
d 一定时，
*若改变d
即：中心O点处的干涉级最高
中心向外冒条纹
¯
d
中心向内吞条纹
4º 条纹间隔分布：内疏外密
¯
k
g
D
5º 光源是白光
¯
®
i
¯
®
k
r
—彩色干涉条纹
¯
d
¯
k
g
­
l
¯
——动态反应
愈高

## Slide 12
5 4 3 2 1
条纹自内向外冒出
4 3 2 1
可以根据冒出的条纹数来测定微小长度的变化
k 
d，
*动态反应：
5
28

## Slide 13
4.2. 等厚干涉
4.2.1 劈尖干涉 (空气隙劈尖)
若光垂直入射 i =0, 并注意到 n=1
同一级条纹对应同一膜厚，故称等厚条纹或等厚干涉。
棱边
=
4
夹角很小的两个平面所构成的薄膜
两平面夹角

## Slide 14
1º 劈尖愈厚处, 条纹级别
2º 棱边处 d =0, 对应着
3º 相邻两明（暗）纹间
对应的厚度差为：
愈高
暗纹
讨论：
d
dk
dk+1

1 2 3 4 5
d /2 (空气隙)
或
5

## Slide 15
由上式看出角对 L的影响。
4º 明（暗）纹在上平板的间距 L
Lsin =d =  /2
波长变化对劈尖干涉条纹的影响
d
L
dk
dk+1

5º 动态反应：  L,   L  。
d (连续增厚)条纹向
薄膜厚度较小的方向移动
6

## Slide 16
例3. 如何判断两个直径相差很小的滚珠的大小？
（测量工具：两块平板玻璃）
说明  : 1 珠小
说明  : 1 珠大
若发现等厚条纹间隔变密
在靠近“1”那 端轻轻压一下
若发现等厚条纹间隔变宽
7

## Slide 17
劈尖干涉的应用
测 波 长：已知、n，测 l 可得 
测折射率：已知、，测 l 可得 n
测细小直径、厚度、微小变化
测表面平行度
等厚条纹
待测工件
标准件
干涉膨胀仪
光洁度检测
Δl=Nλ/2

## Slide 18
纸
平晶
工件
求：
解：
9
a
l

## Slide 19
2º 复色光入射得彩色条纹
注意：
* d   /2n
* d=0处不一定是暗纹
*
*
n
1º 以上讨论的是空气隙劈尖，若是其它情况，
相应公式另写。
10

## Slide 20
4.2.2 牛顿环
明暗条件 :（空气隙牛顿环）
=
垂直入射
r
R
d
或:
11
n=1
n1
n2

## Slide 21
连续增加薄膜的厚度,视
场中条纹缩入。
1º 牛顿环中心是暗点。愈往边缘,条纹级别
*已知 rk、可求 R
*已知 rk、R可求λ
3º 复色光入射, 彩色圆环，
4º 透射光
应用举例：
2º 可以证明相邻两环的间隔为
与之互补
5º 动态反应：
反之,冒出
0 1 2 345…….
愈高
愈往边缘, 条纹愈密。
注意:
12

## Slide 22
第5节 干涉现象的应用 Applications of Interference Phenomena
光的干涉提供了:
*检验精密仪器或光学零件光洁度的方法。
*精密测量长度和长度的微小变化
（与的数量级相近或遥远星球的直径）。
*准确地测定气体、液体的折射率 。
*增透膜：如照相机镜头表面的薄膜。
*增反膜: 如激光谐振腔中的反射镜表面的薄膜…
迈克耳逊干涉仪
测透明膜的厚度或折射率n
测  或微小长度变化 d
*迈克尔逊和莫雷用干涉仪否定了以太的存在。
13

## Slide 23
迈克耳逊干涉仪
*M1与M2严格垂直时, M1与M2形成厚度均匀的
薄膜,
d  条纹外冒；反之,内缩。
干涉条纹是等倾条纹。
14
迈克耳逊干涉仪

## Slide 24
*M1 与M2不严格垂直时，
M1 与M2形成一空气隙 劈尖,
干涉条纹是等厚条纹
*干涉条纹的位置取决于光程差, 只要光程差有微小的变化, 条纹就发生可鉴别的移动。

## Slide 25
* 平移 M2（即改变 ），由  = 2d = k 知 改变
就有一条明纹移动。
* M2平移 /2, 视场中有
一条明纹移动, 数出视 场中明纹移动的数目N,
可算出M2平移的距离d。
15
对应M2的移动量是多少？

## Slide 26
M
2
1
M
2
M
1
M
1
M
1
M
2
M
1
M
M
2
与 之间的平行空气膜产生的等倾干涉条纹
若M2平移d使空气膜加厚时吐出了N级条纹，则：

## Slide 27
1
M
M
2
1
M
2
M
1
M
1
M
2
M
1
M
M
2
与 之间的平行空气膜产生的等倾干涉条纹
若M2平移d使空气膜减薄时吞进了N级条纹，则：

## Slide 28
2
M
2
M
2
M
2
M
1
M
1
M
M
2
与 之间的平行空气膜产生的等倾干涉条纹
若M2平移d，条纹右移(或左移)N级，则：
1
M

## Slide 29
Albert A. Michelson
1852－1931
波兰裔美国藉物理学家
1907年，迈克耳孙因为“发明光学干涉仪并使用其进行光谱学和基本度量学研究”（for his optical precision instruments and the spectroscopic and metrological investigations carried out with their aid）而成为美国第一个诺贝尔物理学奖获得者。
16

## Slide 30
迈克耳逊干涉仪应用之一——引力波探测

## Slide 31
LIGO : laser interferometer gravitational wave observatory
LIGO

## Slide 32
1. 等倾干涉
明暗条件
愈往中心，条纹级别愈高
条纹间隔分布：内疏外密
条纹自内向外冒出
k 
d，
动态反应：
条纹特征
倾角 i 相同的光线对应同一条干涉圆环
内容回顾
'
i
n1< n >n2
min
max
特别地，i=0，

## Slide 33
2. 劈尖干涉(等厚干涉)
明暗条件
条纹特征
劈尖愈厚处, 条纹级别愈高;棱边处 d =0, 对应着暗纹
相邻两明（暗）纹间对应的厚度差
d /2
明（暗）纹间距
 , d 条纹向薄膜厚度较小的方向移动
动态反应
同一膜厚对应同一级条纹
条纹移动1级对应的厚度变化
每一小区间等效
等倾干涉

## Slide 34
3. 牛顿环
垂直入射
r
R
d
n=1
n1
n2
明暗条件（空气隙）
0 123…….
中心是暗点,愈往边缘,条纹级别愈高
相邻两环的间隔
边缘愈密
条纹特征
连续增加薄膜的厚度,视场中条纹缩入;反之,冒出
动态反应

## Slide 35
4. 迈克尔逊干涉仪
M1与M2严格垂直时, M1与M2形成厚度均匀的薄膜,干涉条纹是等倾条纹。
d  条纹外冒；反之,内缩。
M1 与M2不严格垂直时， M1 与M2形成一空气隙劈尖，干涉条纹是等厚条纹
光程差( = 2d) 改变，明纹(暗纹)移动一级。数出视场中明纹移动的数目N,可算出M2平移的距离d。

## Slide 36
 = k 知 ‘’ 改变 ‘’这么长，就有一条明纹移动。
求：薄片折射率
例4. 透明薄片厚
插入薄片后条纹移动 N = 5 条。
薄片
干涉仪两臂的光程差改变
解：设想迈克耳逊干涉仪的另一臂 有一厚度也为 l 的空气薄膜
17
n=?
2nl-2l